## Sheet1
2011
3. IX 2012. Број/No. 180/12
1. ЈАВНИ ВОДОВОД
PUBLIC WATER SUPPLY |  |  |  |  | хиљ. m³/ thous. m³
Година/ Year
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011
ИЗВОРИШТА ВОДЕ |  |  |  |  | WATER SOURCES
Укупно захваћена количина воде | 98642 | 96590 | 92828 | 97257 | Total volume of water captured
Подземне воде | 42116 | 40602 | 36855 | 39304 | Underground waters
Извори | 27707 | 28554 | 26799 | 27998 | Springs
Водотоци | 25217 | 23931 | 25945 | 26393 | Watercourses
Акумулације | 1886 | 1898 | 1729 | 1816 | Reservoirs
Језера | 1716 | 1605 | 1500 | 1746 | Lakes
Преузетa количинa воде из других водоводних система | 959 | 919 | 783 | 966 | Volume of water taken from other water supply systems
ИСПОРУЧЕНA КОЛИЧИНA ВОДЕ |  |  |  |  | VOLUME OF WATER DELIVERED
УКУПНО | 54135 | 54645 | 53081 | 55299 | TOTAL
Домаћинствима | 39838 | 40132 | 38919 | 41151 | Households
Пољопривреди, шумарству и рибарству | 1166 | 1214 | 1193 | 1092 | Agriculture, forestry and fishiery
Индустрији | 5430 | 5860 | 5485 | 5603 | Industry
Осталим дјелатностима | 5858 | 5580 | 5365 | 5302 | Other activities
Другим водоводним системима | 1843 | 1859 | 2119 | 2151 | Other water supply systems
Укупни губици воде | 45466 | 42864 | 40530 | 42924 | Total water losses
ВОДОВОДНА МРЕЖА |  |  |  |  | WATER SUPPLY NETWORK
Дужина главног довода, km | 1132 | 1132 | 1146 | 1743 | Lenght of water mains, km
Дужина разводне мреже, km | 4347 | 4977 | 5117* | 5615 | Lenght of distribution network, km
Број водоводних прикључака | 203347 | 206479 | 211753 | 219282 | Number of pipe connections
Број уличних хидраната | 5733 | 5786 | 5880 | 5973 | Number of street hydrants
Резервоари | 175 | 180 | 202 | 216 | Rezervoirs
Пумпни уређаји | 224 | 230 | 264 | 277 | Pumping plants
Уређаји за припрему воде за пиће | 21 | 28 | 29 | 22 | Drinking water treatment plants
Таложници | 19 | 21 | 21 | 21 | Sedimentation tanks
Филтери | 49 | 43 | 46 | 42 | Filters
Хлоринатори | 93 | 85 | 91 | 100 | Chlorinators
Деферизатори | 4 | 4 | 4 | 4 | Iron-removing plants
Остали уређаји | 8 | 9 | 9 | 9 | Other facilities
Знакови/Symbols
*исправљен податак /*corrected data