## јавни водовод, 2021.
2021
1. IX 2022. Број/No. 279/22
1. ЈАВНИ ВОДОВОД
PUBLIC WATER SUPPLY
Година/Year
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021
ИЗВОРИШТА ВОДЕ |  |  |  |  | WATER SOURCES
Укупнa количина захваћенe воде, хиљ. m³ | 97936 | 97252 | 99217 | 100373 | Total volume of water captured, thous. m³
Подземне воде | 40563 | 39176 | 40593 | 41832 | Underground waters
Извори | 30771 | 29490 | 28873 | 28372 | Springs
Водотоци | 23592 | 25607 | 27111 | 27808 | Watercourses
Акумулације | 1480 | 1471 | 990 | 360 | Reservoirs
Језера | 1530 | 1508 | 1650 | 2001 | Lakes
Преузетa количинa воде од других водоводних система, хиљ. m³ | 645 | 660 | 716 | 686 | Volume of water taken from other water supply systems, thous. m³
ИСПОРУЧЕНA ВОДA, хиљ. m³ |  |  |  |  | WATER DELIVERED, thous. m³
УКУПНО | 56256 | 55613 | 56927 | 59708 | TOTAL
Домаћинствима | 40456 | 40521 | 41551 | 43519 | Households
Пољопривреди, шумарству и рибарству | 718 | 751 | 655 | 769 | Agriculture, forestry and fishing
Индустрији | 4644 | 4622 | 4161 | 4537 | Industry
Осталим дјелатностима | 4715 | 4607 | 4494 | 4750 | Other business activities
Другим водоводним системима | 2941 | 1469 | 2397 | 2342 | Other water supply systems
Сопствена и остала потрошња1) | 2782 | 3643 | 3669 | 3791 | Own consumption and other uses1)
Укупни губици воде | 42325 | 42299 | 43006 | 41351 | Total water losses
ВОДОВОДНА МРЕЖА |  |  |  |  | WATER SUPPLY NETWORK
Дужина главног довода, km | 1378 | 1379 | 1538 | 1545 | Lenght of water mains, km
Дужина разводне мреже, km | 6439 | 6708 | 7418 | 7658 | Lenght of distribution network, km
Број водоводних прикључака | 246312 | 253634 | 261724 | 279982 | Number of pipe connections
Број уличних хидраната | 9931 | 10076 | 10504 | 10866 | Number of street hydrants
Резервоари | 291 | 300 | 308 | 310 | Reservoirs
Пумпни уређаји | 492 | 531 | 554 | 554 | Pumping plants
Уређаји за припрему воде за пиће | 30 | 31 | 30 | 32 | Drinking water treatment plants
Таложници | 28 | 28 | 28 | 30 | Sedimentation tanks
Филтери | 45 | 48 | 48 | 54 | Filters
Хлоринатори | 129 | 131 | 134 | 142 | Chlorinators
Деферизатори | - | - | - | - | Iron-removing plants
Остали уређаји | 7 | 7 | 7 | 7 | Other facilities
1) Испирање водоводних цјевовода и канализације, прање резервоара, прање јавних површина, јавне фонтане и други облици ненаплаћене овлашћене потрошње воде.
Rinsing of water pipelines and sewage, cleaning of reservoirs, cleaning of public areas, public fountains and other forms of unbilled authorized water consumption.
ЗНАКОВИ: SYMBOLS:
- нема појаве - no occurrence