## јавни водовод, 2022.
2022
1. IX 2023. Број/No. 280/23
1. ЈАВНИ ВОДОВОД
PUBLIC WATER SUPPLY
Година/Year
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022
ИЗВОРИШТА ВОДЕ |  |  |  |  | WATER SOURCES
Укупнa количина захваћенe воде, хиљ. m³ | 97252 | 99217 | 100373 | 103059 | Total volume of water captured, thous. m³
Подземне воде | 39176 | 40593 | 41832 | 45437 | Underground waters
Извори | 29490 | 28873 | 28372 | 25146 | Springs
Водотоци | 25607 | 27111 | 27808 | 30065 | Watercourses
Акумулације | 1471 | 990 | 360 | 378 | Reservoirs
Језера | 1508 | 1650 | 2001 | 2033 | Lakes
Преузетa количинa воде од других водоводних система, хиљ. m³ | 660 | 716 | 686 | 683 | Volume of water taken from other water supply systems, thous. m³
ИСПОРУЧЕНA ВОДA, хиљ. m³ |  |  |  |  | WATER DELIVERED, thous. m³
УКУПНО | 55613 | 56927 | 59708 | 59340 | TOTAL
Домаћинствима | 40521 | 41551 | 43519 | 43768 | Households
Пољопривреди, шумарству и рибарству | 751 | 655 | 769 | 1431) | Agriculture, forestry and fishing
Индустрији | 4622 | 4161 | 4537 | 5041 | Industry
Осталим дјелатностима | 4607 | 4494 | 4750 | 4958 | Other business activities
Другим водоводним системима | 1469 | 2397 | 2342 | 2406 | Other water supply systems
Сопствена и остала потрошња2) | 3643 | 3669 | 3791 | 3024 | Own consumption and other uses2)
Укупни губици воде | 42299 | 43006 | 41351 | 44402 | Total water losses
ВОДОВОДНА МРЕЖА |  |  |  |  | WATER SUPPLY NETWORK
Дужина главног довода, km | 1379 | 1538 | 1575* | 1655 | Lenght of water mains, km
Дужина разводне мреже, km | 6708 | 7418 | 7636* | 8726 | Lenght of distribution network, km
Број водоводних прикључака | 253634 | 261724 | 269259 * | 275936 | Number of pipe connections
Број уличних хидраната | 10076 | 10504 | 10866 | 11157 | Number of street hydrants
Резервоари | 300 | 308 | 310 | 389 | Reservoirs
Пумпни уређаји | 531 | 554 | 554 | 706 | Pumping plants
Уређаји за припрему воде за пиће | 31 | 30 | 32 | 35 | Drinking water treatment plants
Таложници | 28 | 28 | 30 | 29 | Sedimentation tanks
Филтери | 48 | 48 | 54 | 54 | Filters
Хлоринатори | 131 | 134 | 142 | 146 | Chlorinators
Деферизатори | - | - | - | - | Iron-removing plants
Остали уређаји | 7 | 7 | 7 | 8 | Other facilities
1) Дио података о количини воде испоручене подручју Пољопривреда, шумарство и рибарство није доступан / Part of the data on water delivered to the Agriculture, forestry and fishing is not available.
2) Испирање водоводних цјевовода и канализације, прање резервоара, прање јавних површина, јавне фонтане и други облици ненаплаћене овлашћене потрошње воде.
Rinsing of water pipelines and sewage, cleaning of reservoirs, cleaning of public areas, public fountains and other forms of unbilled authorized water consumption.
ЗНАКОВИ: SYMBOLS:
- нема појаве - no occurrence
* исправљен податак * corrected data